## AGUA
| INSPECCIÓN MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO |  |  |  |  | Codigo: SIG-F-37-V1
| Proceso Sistema Integrado de Gestión |  |  |  |  | Fecha Vigencia: 09-05-2022
FECHA: |  |  | SITIO TURISTICO:
En la casilla superior registre el nombre del productos químico a inspeccionar. Marque con una X la casilla CUMPLE "C" , NO CUMPLE "NC" o NO APLICA "NA" según sea el caso.
ASPECTOS A VERIFICAR |  |  | C | NC | NA | Observaciones
FUENTE DE CAPTACIÓN | Se obtiene el agua de una fuente subterranea.
Se obtiene el agua de una fuente superficial.
Se cuenta con la conseción de aguas por parte de la autotidad ambiental (debe estar vigente).
Se obtiene el agua de una empresa o entidad publica y/o privada o junta de acción comunal.
MEDICIÓN DEL CONSUMO DE AGUA. | Se genera recibo de pago.
| Se cuenta con medidores o contadores de agua suficientes para el monitoreo del consumo de agua. |  |  |  |  | ¿Cuántos?
Los medidores o contadores se encuentran en buen estado.
| Se cuenta con un registro de medición del consumo de agua. |  |  |  |  | Frecuencia:
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS. | Se cuenta con una Planta de Tratamiento de Agua Potable-PTAP.
Opera adecuadamente la PTAP.
Presenta fugas, grietas o perdidas de agua en el proceso.
Se ha realizado muestreo y analisis de agua a la PTAP en los ultimos 6-12 meses por parte de una empresa competente.
Se dispone del manual operativo para la PTAP.
El personal que opera la PTAP se encuentra capacitado para realizar dicha labor de manera correcta y segura.
Se cuenta con una Planta de Tratamiento de Agua Residual-PTAR.
Opera adecuadamente la PTAR.
Se generan aguas domesticas (grises y negras).
Se generan aguas no domesticas .
Presenta fugas, grietas o perdidas de agua en el proceso.
Se ha realizado muestreo y analisis de agua a la PTAR en los ultimos 6-12 meses por parte de una empresa competente.
Se dispone del manual operativo para la PTAR.
El personal que opera la PTAR se encuentra capacitado para realizar dicha labor de manera correcta y segura.
TANQUES AEREOS. | Se cuenta con tanques aereos. |  |  |  |  | ¿Cuántos?
Los tanques aereos se encuentran en buen estado (no presentan fugas, ni daños estructurales.
Se realiza limpieza, desinfección y mantenimiento al o los tanques aereos, minimo cada 6 meses .
El acceso a los tanques aereos es seguro.
REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. | No se evidencian fugas ni daños en las tuberias.
No se evidencian fugas ni daños en los accesorios (grifos, inodoros, uniones, puntos de conexión,válvulas, codos, conexiones, etc).
| Se cuenta con unidades sanitarias. |  |  |  |  | ¿Cuántos?
| Se cuenta con lavamanos. |  |  |  |  | ¿Cuántos?
| Se cuenta con lavaplatos. |  |  |  |  | ¿Cuántos?
| Se cuenta con lavaderos. |  |  |  |  | ¿Cuántos?
| Se cuenta con cafeterías. |  |  |  |  | ¿Cuántos?
| Se cuenta con restaurantes. |  |  |  |  | ¿Cuántos?
| Se cuenta con habitats artificiales. |  |  |  |  | ¿Cuántos?
| Otros (salidas de agua no clasificadas anteriormente). |  | Descripción:
No se evidencian fugas ni daños en los equipos (calentadores, bombas, hidroneumáticos, etc).
No se evidencia fuga o humedad en los techos.
No se evidencia fuga o humedad en las paredes.
AHORRADORES DE AGUA. | Se cuenta con ahorradores de agua. |  |  |  |  | ¿Cuántos?
Tiempo de duración en suministrar agua una vez es activado.
DOCUMENTACIÓN. | Tiene documentado el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA
Se da cumplimiento al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA
Cuenta con los registros, el seguimiento y el monitoreo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA.
Existen avisos y/o señalética que promuevan el ahorro de agua, mensajes de compromiso con la protección del recurso y concientización ambiental.
El personal se encuentra capacitado sobre el ahorro del agua y la importancia de este recurso.
Existen campañas ambientales relacionadas con el recurso hídrico.
Observaciones:
_____________________________________ |  | _____________________________________
Firma de quien realiza la inspección |  | Firma de quien recibe la inspección
Nombre completo |  | Nombre completo
Cargo |  | Cargo